Шинорез гидравлический ШРГ-200Н / Руководство по эксплуатации / Санкт-Петербург / 2020г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ / Шинорез гидравлический ШРГ-200Н предназначен для поперечной резки токопроводящих медных или алюминиевых шин. / В качестве привода шинореза можно использовать любой ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа или электрические маслостанции одинарного действия с ручным или электромагнитным управлением. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 1. Усилие гидроцилиндра шинореза: 35 т / 2. Максимальная ширина шины: 200 мм / 3. Максимальная толщина шины: 10 мм / 4. Возврат штока пружинный / 5. Рабочее давление: 630 бар / 6. Вес шинореза в упаковке: 37.8кг / 7. Размеры основания шинореза: 325мм х 155мм / 8. Габаритные размеры шинореза (Длина / Ширина / Высота): 325мм / 155мм / 430мм / 9. Толщина подвижного верхнего лезвия: 17.5 мм / 10. Толщина неподвижного нижнего лезвия: 18.5 мм / 11. Максимальный просвет по горизонтали (между стойками): 210 мм / 12. Размеры поперечного сечения упора шинореза: 25мм х 25мм / 13. Используемое масло: И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к приводному насосу / маслостанции) / 3. УСТРОЙСТВО / Гидравлический шинорез ШРГ-200Н состоит из сварного основания, неподвижного нижнего ножа, гидроцилиндра с закрепленным на штоке подвижным верхним ножом. На нижнем ноже шинореза установлен упор с регулировочным винтом для настройки толщины отрезаемой шины. Гидроцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом с давлением до 700бар.		4. ПРИНЦИП РАБОТЫ / 4.1. Подключите рукав высокого давления с БРС к шинорезу и к гидравлическому насосу / маслостанции. Если ответная часть БРС на шинорезе не соответствует БРС на рукаве высокого давления ручного насоса или маслостанции, то потребуется ее заменить. Резьба в гидроцилиндре шинореза К3/8". Если маслостанция используемая с шинорезом имеет рабочее давление более 700 бар, то необходимо понизить предельное давление станции. / 4.2. Проверьте работу шинореза на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе. / 4.3. После возврата штока поместите шину в рабочем пространстве и отрегулируйте винт упора по вертикали так, чтобы отрезаемая шина находилась горизонтально. Произведите рез шины, сбросьте давление в системе. Подвижный нож под действием пружины вернется в исходное верхнее положение. / 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу шинореза в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: / - естественный износ резинотехнических изделий. / - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. / - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. / Штамп магазина: Дата продажи:________________________________