Шиногиб гидравлический / ШГГ-200Н / Руководство по эксплуатации / Санкт-Петербург / 2017г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ / Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос, пластин. В качестве привода можно использовать любой гидравлический насос с давлением до 70 МПа. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 1. Усилие гидроцилиндра шиногиба: 20 тонн / 2. Максимальная ширина шины: 200 мм / 3. Максимальная толщина шины: 12 мм / 4. Максимальный угол гиба: 90 градусов / 5. Возврат штока пружинный / 6. Рабочее давление: 630 бар (63 МПа) / 7. Длина / Ширина / Высота : 245мм / 175мм / 355мм / 8. Размеры основания шиногиба : 225мм х 120мм / 9. Максимальный просвет между гибочными матрицами: 32мм / 10. Максимальный просвет по ширине между стойками шиногиба: 202мм / 11. Вес в упаковке: 27.6кг / 12. Используемое масло: И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к приводному насосу / маслостанции) / 3. УСТРОЙСТВО / Гидравлический шиногиб состоит из жестко закрепленного основания, гидроцилиндра с гибочным шаблоном установленным на штоке. Гидроцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом с давлением до 700бар. С шиногибом возможно использовать ручной гидравлический насос или маслостанцию одинарного действия с давлением до 70 МПа.		4. ПРИНЦИП РАБОТЫ / 1. Подключите рукав высокого давления с БРС к шиногибу и к ручному гидравлическому насосу или электрической маслостанции. Если ответная часть БРС на шиногибе не соответствует БРС на ручном насосе или маслостанции, то потребуется ее заменить. / 2. Проверьте работу шиногиба на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе. / 3. После возврата штока установите шину в рабочую зону шиногиба. Шину / полосу / пластину следует размещать по центру рабочего пространства максимально близко к оси штока цидроцилиндра, чтобы избежать перекоса гибочного шаблона. Произведите гиб шины на требуемый угол, сбросьте давление в системе. / 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 1. Поставщик гарантирует надежную работу шиногиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с механическими повреждениями возникшими вследствие неквалифицированного использования оборудования, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ. / 4. Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией не распространяются на настоящую гарантию. / Штамп магазина: Дата продажи:________________________________ / Количество _____________ шт.