Шинорез гидравлический ШРГ-150Н-V / Руководство по эксплуатации / Санкт-Петербург / 2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ / Шинорез гидравлический ШРГ-150Н-V предназначен для поперечной резки токопроводящих медных или алюминиевых шин. / В качестве привода шинореза можно использовать любой ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа или электрические маслостанции одинарного действия с ручным или электромагнитным управлением. / 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 1. Усилие гидроцилиндра шинореза: 20 т / 2. Максимальная ширина шины: 150 мм / 3. Максимальная толщина шины: 10 мм / 4. Возврат штока пружинный / 5. Рабочее давление: 630 бар / 6. Вес в упаковке: 25 кг / 7. Габаритные размеры пресса (Д х Ш х В): 280x150x430 мм / 8. Упаковка - деревянный ящик / 9. Используемое масло: И-8А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к маслостанции) / 10. Отверстие в гидроцилиндре (куда ввинчена ответная часть БРС для подключения насоса) имеет коническую резьбу 3/8" / 3. УСТРОЙСТВО / Гидравлический шинорез ШРГ-150Н-V состоит из сварного основания, неподвижного нижнего ножа, гидроцилиндра с закрепленным на штоке подвижным верхним ножом. На основании шинореза закреплена линейка с лазерной разметкой и подвижными упорами для настройки ширины отрезаемой шины. Гидроцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом с давлением до 700 бар.		4. ПРИНЦИП РАБОТЫ / 1. Подключите рукав высокого давления с БРС к шинорезу и к гидравлическому насосу / маслостанции. Если ответная часть БРС на шинорезе не соответствует БРС на рукаве высокого давления ручного насоса или маслостанции, то потребуется ее заменить. Если маслостанция используемая с шинорезом имеет рабочее давление более 700 бар, то необходимо понизить предельное давление станции. / 2. Проверьте работу шинореза на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе. / 3. После возврата штока разместите шину в рабочем пространстве максимально близко к оси гидроцилиндра и отрегулируйте подвижные упоры и зафиксируйте их. Произведите рез шины, сбросьте давление в системе. Подвижный нож под действием пружины вернется в исходное верхнее положение. / 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 1. Поставщик гарантирует надежную работу шинореза в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. / 2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. / 3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с механическими повреждениями возникшими вследствие неквалифицированного использования оборудования, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ. / 4. Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией не распространяются на настоящую гарантию. / Штамп магазина: Дата продажи:________________________________